“Cincuentenario de la Defensa del Chaco”

PODER  LEGISLATIVO

LEY Nº 937/1982

DE METROLOGÍA

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE MEDIDA

Art. 1º.-	El Sistema Legal de Unidades de Medida, de uso obligatorio en todo el territorio de la República, está constituido por:

- las Unidades del Sistema Internacional de Unidades, adoptada por la Conferencia General de Pesas y Medidas, en adelante el SI, está constituido por las Unidades de base o fundamentales definidas por el Art. 2º de la presente Ley, las Unidades Suplementarias definidas en el Art. 3º, y las Unidades Derivadas a que se refiere el Art. 4º;

- Los múltiplos y submúltiplos de las Unidades del SI, conforme al Cuadro IV del Anexo de la presente Ley; y

- Las Unidades fuera del SI, de carácter accesorio a que se refiere el Art. 5º, así como magnitudes o coeficientes sin dimensiones físicas.

Art. 2º.-	Las Unidades del SI de Base o Fundamentales, son:

- el metro, unidad de longitud;

- el kilogramo, unidad de masa;

- el segundo, unidad de tiempo;

- el ampere, unidad de intensidad de corriente eléctrica;

- el kelvin, unidad de temperatura termodinámica;

- el mol, unidad de cantidad de materia;

- la candela, unidad de intensidad luminosa.

Art. 3º.-	Las Unidades del SI Suplementarias, son:

- el radián, unidad de ángulo plano; y

- el estereorradián, unidad de ángulo sólido.

Las definiciones y los símbolos de las Unidades del SI Suplementarias están determinadas en el Cuadro II del Anexo.

Art. 4º.-	Las Unidades del SI Derivadas son aquellas que, pueden ser formadas combinando las Unidades de Base o Suplementarias, según relaciones algebraicas determinadas que ligan las dimensiones correspondientes.

Las Unidades Derivadas que tienen denominaciones especiales y otras unidades utilizadas para medir ciertas magnitudes, están determinadas y definidas en el Cuadro III del Anexo.

Art. 5º.-	Las Unidades fuera del SI, cuyo empleo está autorizado, son aquellas reconocidas por el Comité Internacional de Pesas y Medidas, por su importancia práctica o su utilización en campos especializados.

Dichas Unidades están determinadas y definidas en el Cuadro V del Anexo.

Art. 6º.-	El Poder Ejecutivo podrá autorizar el uso temporal de aquellas unidades de medida no pertenecientes al Sistema Legal, cuya utilización por su importancia práctica se considera conveniente para la industria y el comercio del país.

Art. 7º.-	El Poder Ejecutivo podrá modificar las definiciones de las Unidades establecidas en ésta Ley, con el fin de adaptarlas a las decisiones aprobadas por la Conferencia General de Pesas y Medidas.

Art. 8º.-	En la educación primaria, secundaria, técnica y universitaria, será obligatoria la enseñanza del Sistema Legal de Unidades de Medida.

Art. 9º.-	La Administración Pública no dará curso a documentos o escritos, en los cuales se utilicen o mencionen Unidades de medidas distintas de las del Sistema Legal, con excepción de los otorgados bajo la vigencia de Leyes anteriores.

Art. 10.-	Se empleará el Sistema Legal de Unidades de Medida en todos los documentos públicos, libros y registros de comercio, en toda clase de efectos de comercio, títulos de crédito, actividades de propaganda sean estas comerciales o nó, y en Art.s o reportajes de prensa y transmisiones de radio y televisión.

Cuando se trate de hacer valer en el país documentos, títulos de crédito o efectos de comercio que provengan del exterior, en los cuales se utilicen unidades de medida distintos de los del Sistema Legal Nacional, deberá expresarse su equivalencia con las de éste.

Art. 11.-	En las transacciones comerciales, la actividad industrial y en todas las operaciones que impliquen medición, deberá utilizarse el Sistema Legal de Unidades de Medida.

CAPÍTULO II.

DE LOS PATRONES NACIONALES, SECUNDARIOS Y DE TRABAJO

Art. 12.-	El Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, en adelante el Instituto, establecerá la colección de Patrones Nacionales de Unidades Legales de Medidas que puedan ser representados materialmente, la que será puesta en custodia en el Laboratorio Nacional de Metrología.

Asimismo, dicho Instituto establecerá en la medida de las necesidades del país aquellos sistemas de medición equivalentes a las unidades de medida no representables.

Art. 13.-	Los patrones nacionales y los sistemas de medición equivalentes deberán ser enlazados con los patrones internacionales.

Art. 14.-	El Instituto creará las colecciones necesarias de Patrones Secundarios y de Trabajo, así como de los instrumentos de medición convenientes para el cumplimiento de esta Ley. Los mismos serán periódicamente comparados con los Patrones Nacionales, y se extenderá un Certificado de Homologación para los que deban ser utilizados por otras Instituciones en trabajos de contrastación o calibración.

CAPÍTULO III.

DE LOS CONTROLES METROLÓGICOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO

SECCION I.

DE LA APROBACION DEL MODELO.

Art. 15.-	Los instrumentos de medida para uso en actividades de tipo comercial, industrial, laboratorios, servicios, y otras actividades, deberán tener el modelo aprobado de conformidad con esta Ley y su reglamentación.

Art. 16.-	El Instituto realizará los estudios y pruebas necesarias para la aprobación o rechazo de los modelos presentados.  Podrá otorgar la aprobación provisional por duración limitada la que podrá ser revocada conforme al resultado de los estudios y pruebas efectuadas.

SECCION II.

DE LA CONTRASTACIÓN

Art. 17.-	Los instrumentos de medición utilizados en operaciones comerciales, industriales, de servicios, pericias judiciales y en las actividades del sector público o privado, deberán ser contrastados con los Patrones Secundarios y de Trabajo de conformidad con esta Ley y su reglamentación.

Art. 18.-	La función de contrastación estará a cargo del Instituto o de las instituciones públicas autorizadas por el Poder Ejecutivo, para lo cual aquel proporcionará a éstas los instrumentos y patrones homologados.

Art. 19.- 	El Instituto o las Instituciones públicas de contrastación autorizados, extenderán en cada caso el Certificado correspondiente, con indicación de su vigencia.

Art. 20.-	El Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo con el informe Técnico del Instituto, establecerá el plazo de vigencia de la contrastación para cada clase de instrumentos de medición utilizados en el país.

Art. 21.-	La contrastación será inicial, complementaria y periódica. El tipo de contrastación realizado se indicará mediante un sello o marca diferente, que quedará adherido al Instrumento Contrastado.

Art. 22.-	No se efectuará la contrastación inicial de ningún Instrumento de Medición que no tenga el correspondiente modelo aprobado.

Art. 23.-	La contrastación será realizada aplicando los procedimientos más expeditos y aconsejables para cada caso, sea por control total de los Instrumentos o por control porcentual estadístico.  Para este último caso, el Instituto determinará los porcentajes a ser tenidos en cuenta para el citado control.

Art. 24.-	La contrastación de los Instrumentos de medición se realizará tomando en cuenta los errores máximos tolerados y demás especificaciones que haya fijado el Instituto.

SECCION III.

DE LA CALIBRACION

Art. 25.-	Todo equipo o instrumento de medición usado en establecimientos comerciales e industriales, laboratorios científicos y técnicos y de servicios generales del país, deberá ser calibrado periódicamente, utilizándose instrumentos, patrones de trabajo y materiales de referencia, homologados por el Instituto, de conformidad a lo establecido en ésta Ley y su reglamentación.

Art. 26.-	La función de calibración estará a cargo del Instituto o de las Instituciones públicas autorizadas, para lo cual el Instituto deberá proporcionar los instrumentos y patrones necesarios.

Art. 27.-	El Instituto o las Instituciones públicas autorizadas, extenderán en cada caso el Certificado correspondiente, con indicación de su vigencia.

Art. 28.-	El Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo con los estudios técnicos del Instituto, establecerá el plazo de vigencia de la calibración para cada clase de instrumento de medición.

Art. 29.-	En la calibración se aplicarán las tolerancias máximas fijadas por el Instituto, con aprobación del Ministerio de Industria y Comercio.

SECCION IV.

DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS POR EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO

Art. 30.-	Los instrumentos de medición utilizados por las Empresas de Servicio Público, quedan sometidos al régimen de contrastación y calibración establecido por ésta Ley.

Art. 31.-	La prestación de servicios por las Empresas Públicas o privadas, que determine el Poder Ejecutivo, deberá realizarse mediante instrumentos medidores o contadores debidamente contrastados y calibrados, y sólo en base a las cifras indicadoras de consumo que éstos registren, se efectuará la facturación del servicio.

Art. 32.-	En la instalación de dichos instrumentos se observarán las condiciones y especificaciones técnicas que determine el Instituto.

SECCIÓN V.

DE LA FABRICACION, IMPORTACION, VENTA, ALQUILER Y REPARACION

DE INSTRUMENTOS DE MEDICION

Art. 33.-	La fabricación, importación, venta, alquiler y reparación de instrumentos de medición y de envases de cualquier tipo o material que utilicen las plantas envasadoras, quedan sometidos al control técnico del Instituto, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley y su reglamentación.

Art. 34.-	El modelo de los instrumentos de medición y de los envases fabricados en el país o importados, debe ser previamente aprobado por el Instituto.

Art. 35.-	Los instrumentos de medición fabricados en el país o importados, no podrán ser vendidos sin previa contrastación y calibración.

Art. 36.-	La instalación y el funcionamiento de talleres de reparación de instrumentos de medición, quedan sujetos a la previa autorización del Instituto de acuerdo a las disposiciones de esta Ley y su reglamentación.

SECCION VI.

DE LOS PRODUCTOS QUE SE VENDAN CON ENVASES O SIN ELLOS

Art. 37.-	La cantidad de los productos que se vendan con envases o sin ellos, podrá ser verificada por el Instituto, a instancia de parte o de oficio.

Art. 38.-	Los productos envasados deben llevar en forma indeleble y en lugar visible, la indicación del peso o del contenido neto de la substancia envasada.

Art. 39.-	El Ministerio de Industria y Comercio fijará los márgenes de tolerancia admisibles para cada caso, entre el contenido real o efectivo y el indicado. El Instituto determinará el sistema técnico de control de la cantidad de producto envasado.

Art. 40.-	El Instituto, llevará un Registro de productos envasados, sean nacionales o importados, para el cumplimiento de ésta Ley.

SECCION VII.

DE LOS LABORATORIOS OFICIALES O PRIVADOS DE PRUEBAS, ENSAYOS

Y MEDICIONES ESPECIALES

Art. 41.-	Los Laboratorios Oficiales o privados que se dediquen a la realización de pruebas, ensayos y mediciones científicas, industriales o de cualquier otra índole, deberán tener sus instrumentos y equipos de medición contrastados y calibrados por el Instituto, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en esta Ley.

CAPÍTULO IV.

DE LOS CONTROLES METROLÓGICOS DE CARÁCTER VOLUNTARIO

Art. 42.-	Podrá solicitarse del Instituto la verificación de instrumentos de medición, la ejecución de pruebas y ensayos de carácter industrial la determinación de características físicas de materias primas y productos semielaborados o terminados; el control de calidad, la certificación de la recepción de mercaderías, así como toda clase de mediciones especiales.

Los resultados de estos trabajos y estudios en forma de certificados o informes, tendrán validez legal.

Art. 43.-	Cualquier establecimiento industrial podrá solicitar asesoramiento del Instituto, sobre instrumentos de medición para el control de la calidad y cantidad de su producción.

CAPITULO V.

DE LOS LABORATORIOS NACIONALES Y REGIONALES DE METROLOGÍA

Art. 44.-	Créase el Laboratorio Nacional de Metrología dependiente del Instituto, para el cumplimiento de las funciones establecidas en esta Ley.  El Instituto podrá establecer Laboratorios Regionales de Metrología, con autorización del Ministerio de Industria y Comercio.

Art. 45.-	El personal del Instituto y de las Instituciones habilitadas para la contrastación y calibración, tendrá libre acceso a los establecimientos donde existan instrumentos de medición sujetos al control establecido por esta Ley.

Art. 46.-	El Instituto podrá coordinar técnicamente las funciones metrológicas, y celebrar Convenios de Cooperación Técnica con Instituciones nacionales, extranjeras o internacionales.

CAPITULO VI.

DE LAS TASAS

Art. 47.-	La retribución por los servicios establecidos en esta Ley será determinada conforme al Art. 8º, Inciso e) de la Ley Nº 862/63. Los fondos se depositarán en una Cuenta Especial abierta en el Banco Central del Paraguay, denominada “Tasas Metrológicas”, a la orden del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y serán destinados al equipamiento y desarrollo del Laboratorio Nacional de Metrología, cuenta que será fiscalizada por el Ministerio de Hacienda.  Estos ingresos se incluirán en el Presupuesto General de la Nación.

CAPITULO VII.

DE LAS SANCIONES

Art. 48.-	El uso de instrumentos de medición no contrastados por las Instituciones autorizadas, o cuyo certificado se halle vencido, será sancionado con multa de (5) cinco a (20) veinte jornales mínimos.

Art. 49.-	El uso de instrumentos de medición no calibrados por las Instituciones autorizadas por la Ley, o cuyo certificado haya vencido, será penado con multa de (5) cinco a (20) veinte jornales mínimos.

Art. 50.-	La adulteración o alteración de instrumentos de medición, será sancionada con la pena de seis meses a un año de penitenciaría.

Art. 51.-	Los instrumentos de medición que se hallan en transgresión a lo dispuesto por esta Ley, serán retirados del servicio, y devueltos a sus propietarios una vez abonadas las multas y cumplidos los requisitos legales.

Art. 52.-	Las multas serán aplicadas por el Ministerio de Industria y Comercio, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

Art. 53.-	Los ingresos provenientes de la percepción de las multas establecidas en ésta Ley, serán depositados en la cuenta especial mencionada en el Art. 47.

CAPITULO VIII.

DISPOSICIONES FINALES

Art. 54.-	El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley.

Art. 55.-	El Anexo adjunto compuesto de (5) cinco Cuadros, forma parte de la presente Ley.

Art. 56.-	Los jornales mínimos a que se refiere esta Ley, son los establecidos para actividades diversas no especificadas de la Capital de la República.

Art. 57.- 	Derógase la Ley del 4 de Julio de 1899, que adoptó el Sistema Métrico Decimal y la Ley del 17 de Febrero de 1900.

Art. 58.- 	Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.-

J. AUGUSTO SALDIVAR                                               JUAN RAMON CHAVES

PRESIDENTE                                                               PRESIDENTE

H. CAMARA DE DIPUTADOS                                   H. CAMARA DE SENADORES

# BONIFACIO IRALA AMARILLA                                        CARLOS MARÍA OCAMPOS ARBO

SECRETARIO PARLAMENTARIO                                             SECRETARIO GENERAL

Asunción, 13 de diciembre de 1982

TENGASE POR LEY DE LA REPÚBLICA, PUBLÍQUESE E INSÉRTESE EN EL REGISTRO OFICIAL.

## DELFÍN UGARTE CENTURION                                       GRAL DE EJERCITO ALFREDO STROESSNER

## MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                           PRESIDENTE DE LA REPUBLICA